Постановление администрации Сосновского муниципального района от 28.01.2022 № 168

|  |
| --- |
| Об утверждении перечня объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности планируемых к передаче в соответствии с концессионными соглашениями в 2022 году на территории Сосновского муниципального района  |

В соответствии со статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на основании статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности планируемых к передаче в соответствии с концессионными соглашениями в 2022 году на территории Сосновского муниципального района.
2. Отделу по эксплуатации жилищного фонда обеспечить опубликование утвержденного перечня в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов определенном Правительством Российской Федерации (torgi.gov.ru), а также на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
3. Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) обеспечить опубликование настоящего постановления и размещение его на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет»
4. Организацию исполнения постановления возложить на заместителя Главы района Голованова В.В.

Глава Сосновского

муниципального района Е.Г. Ваганов

Приложение к постановлению

администрации Сосновского

муниципального района

от \_\_28.01.2022 года №\_168\_\_

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,

планируемых к передаче в соответствии с концессионными соглашениями в 2022 году на территории Сосновского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование объекта (с указанием адреса нахождения) | Собственник объекта (единого имущественного комплекса объектов ЖКХ) | Наименование владельца, вещное право, в соответствии с которым объект находится в эксплуатации (хозяйственное ведение, оперативное управление, аренда) | Вид деятельности | Данные государственной регистрации права на объект, планируемый к передаче в концессию (свидетельство о праве собственности, гос. регистрации) | Общая характеристика объекта (год постройки, износ, мощность, площадь и т .д.) | Планируемая дата объявления конкурса | Ответственный исполнитель в ОМС (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) |
| Краснопольское сельское поселение |
| 1 | теплотрасса п. Красное Поле | администрация Краснопольского сельского поселения | ООО "Эффективные технологии", аренда | теплоснабжение | 74:19:0000000:15546-74/001/2019-1 от 16.03.2019 | протяженность 1314 м. Год постройки 1980г.  | октябрь 2022 года | Рочев Сергей Сергеевич, Заместитель Главы Краснопольского сельского поселения 8(35144)92119, krpole@yandex.ru |
| Мирненское сельское поселение |
| 2 | водовод п. Мирный | Мирненское сельское поселение | ООО "ВЕЛЛ-КОМ" | водоснабжение | 74:19:00000000:15349-74/001/2017-1 от 18.09.2017 года.  | протяженность 6849 м.  | октябрь 2022 года | Черкасова Г.А. 8(35144)40317 amirselpo@mail.ru |
| 3 | водовод п. Медиак | Мирненское сельское поселение | ООО "ВЕЛЛ-КОМ" | водоснабжение | в оформлении  | протяженность 2764 м.  | октябрь 2022 года |
| Саккуловское сельское поселение |
| 4 | Газовая котельная п. Саккулово | администрация Саккуловского сельского поселения | ООО "Теченское ЖКХ" | теплоснабжение |  74АЕ № 91245 от 05.11.2014г. |   | октябрь 2022 года | Абрарова Татьяна Владимировна, 8(35144)93-116, cakkulowo@mail.ru |
| 5 | сети теплоснабжения п.Саккулово | администрация Саккуловского сельского поселения | ООО "Теченское ЖКХ" | теплоснабжение | в оформлении  | протяженность 4700 м.  | октябрь 2022 года |
| Полетаевское сельское поселение  |
| 6 | Нежилое здание (здание склада жидкого хлора головных сооружений), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, пос. Полетаево  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельство о государственной регистрации права 74 01 398748 от 11.04.2016г. | площадь: 30,2 кв.м., 1969 – год постройкиматериал- кирпич, износ 50% | март 2022 года  | Мифтахова Елена Владимировна - юрисконсульт администрации,83514445299, poletaevo\_adm@mail.ru |
| 7 | Нежилое здание (здание проходной будки), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, пос. Полетаево | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельство о государственной регистрации права 74 01 398749 от 11.04.2016г. | площадь: 12,9 кв.м., 1969 – год постройки материал- кирпич, износ 50% | март 2022 года  |
| 8 | Сооружение (сеть канализационная), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, пос. Полетаево  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 398750 от 11.04.2016г. |  площадь: 252,79 м., 1969 – год постройки Материал –а/цемент 150; 200; 350 износ 50% | март 2022 года  |
| 9 | Сооружение (колодец водоприемный), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, пос. Полетаево  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 398751 от 11.04.2016г. | площадь: 26,2 кв.м., 1967 – год постройки, материал - ж/б кольца, износ 50% | март 2022 года  |
| 10 | Сооружение (водоприемный оголовок), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, пос. Полетаево  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 7401 398752 от 11.04.2016г. | площадь: 6,4 кв.м., 1967 – год постройки, материал - железобетон, износ 60% | март 2022 года  |
| 11 | Сооружение (дамба струенаправляющая), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, пос. Полетаево  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 398753 от 11.04.2016г. | площадь: 23 м., 1967 – год постройки, материал - камень, бетон, рельсы, износ 50% | март 2022 года  |
| 12 | Сооружение (забор), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, пос. Полетаево  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 398754 от 11.04.2016г. | площадь: 378,86 м, 1969 – год постройкиМатериал – ж/б плиты, износ 20% | март 2022 года  |
| 13 | Нежилое здание (комплекс очистных сооружений водопровода), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, пос. Полетаево  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 398755 от 11.04.2016г. | площадь: 885,6 кв. м, 1969 – год постройкиМатериал – кирпич, износ 70% | март 2022 года  |
| 14 | Сооружение (резервуар металлический (выгреб)), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, пос. Полетаево  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 398756 от 11.04.2016г. | площадь: 28,8 кв. м., Объем: 52 куб.м., 1969 – год постройкиМатериал - металл, износ 50% | март 2022 года  |
| 15 | Сооружение (резервуар для воды), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, пос. Полетаево  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399620 от 11.04.2016г. | площадь: 53,2 кв. м., Объем: 250 куб.м., 1969 – год постройкиМатериал – ж/бетон, износ 50% | март 2022 года  |
| 16 | Сооружение - сеть водопроводная , Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1 от водонапорной башни до насосной станции  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399621 от 11.04.2016г. | протяженность: 2170,0000 м., 1965 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр – 100; 150, износ 70% | март 2022 года  |
| 17 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1 от ВК-1 до ВК-15 | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399622 от 11.04.2016г. | протяженность: 562 м., 1971 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр – 200, износ 80% | март 2022 года  |
| 18 | Сооружение - сеть водопроводная , Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1, от водонапорной башни до гидроколонны и ВК-6 | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399623 от 11.04.2016г. | протяженность: 466 м., 1988 – год постройкиМатериал – чугун Диаметр – 150, износ 75% | март 2022 года  |
| 19 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1, по ул. Полетаевская к дому №44 от ВК-1 до ВК-8 | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399624 от 11.04.2016г. | протяженность: 734 м, 1986 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр – 250; 300, износ 60% | март 2022 года  |
| 20 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1 от насосной станции до ВК 1 | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399626 от 11.04.2016г. | протяженность: 1370 м., 1992 – год постройкиМатериал – сталь, чугун, Диаметр – 400, износ 100% | март 2022 года  |
| 21 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст.Полетаево-1 от ВК до врезки | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399628 от 11.04.2016г. | протяженность: 207 м., 1990 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр – 65; 100, износ 60% | март 2022 года  |
| 22 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1, ул. Почтовая, Восточная | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399630 от 11.04.2016г. | протяженность: 1900 м, 1971 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр – 50; 100, износ 70% | март 2022 года  |
| 23 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст.Полетаево-1 по ул. Почтовой, ул.Железнодорожной | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399632 от 11.04.2016г. | Протяженность: 2245 м., 1971 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр – 100, износ 100% | март 2022 года  |
| 24 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1, от водонапорной башни до ВК | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399634 от 11.04.2016г. | Протяженность: 845,5 м., 1941 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр – 100; 200, износ 90% | март 2022 года  |
| 25 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1 от водонапорной башни №1 до гидроколонны №5 | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399637 от 11.04.2016г. | Протяженность: 70 м., 1932 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр – 200,износ 90% | март 2022 года  |
| 26 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1 от ВК до ВК 4 | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399639 от 11.04.2016г. | Протяженность: 147 м., 1941 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр – 150,износ 100% | март 2022 года  |
| 27 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1, от бани до ВК и от ВКЗЗ до ВК | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399641 от 11.04.2016г. | Протяженность: 2780 м., 1982 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр – 100; 150,износ 60% | март 2022 года  |
| 28 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1, от ВБ до ВК 5 | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399642 от 11.04.2016г. | Протяженность: 440 м., 1988 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр – 100,износ 60% | март 2022 года  |
| 29 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, пос. Полетаево-1, от водоприемного колодца до насосно-фильтрованной станции  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399643 от 11.04.2016г. | Протяженность: 54 м., 1969 – год постройкиМатериал – стальДиаметр – 300,износ 80% | март 2022 года  |
| 30 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1, от водопроводной колонки 1 до водопроводной колонки  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399646 от 11.04.2016г. | Протяженность: 1197м., 1961 – год постройки Материал – чугун, а/цемент Диаметр – 50; 100; 200; 189, износ 60% | март 2022 года  |
| 31 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаев-1, от насосно-фильтр. станции до ВБ  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399638 от 11.04.2016г. | Протяженность: 3440м., 1932 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр – 100; 200, износ 60% | март 2022 года  |
| 32 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1, от оголовка водопроводного колодца до колодца  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399636 от 11.04.2016г. | Протяженность: 290м., 1967 – год постройкиМатериал – стальДиаметр – 300,износ 60% | март 2022 года  |
| 33 | Сооружение - сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1 от водонапорной башни до ГК2 | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399640 от 11.04.2016г. | Протяженность: 247м., 1967 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр – 200,износ 60% | март 2022 года  |
| 34 | Сооружение - резервуар, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1, ул. Северная, д.70 | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399645 от 11.04.2016г. | Объем: 300 куб.м., 1961 – год постройкиМатериал – железобетон,износ 60% | март 2022 года  |
| 35 | Сооружение - башня водонапорная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1 | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399644 от 11.04.2016г. | Высота: 8 м., 1961 – год постройкиМатериал – кирпич,износ 60% | март 2022 года  |
| 36 | Сооружение - скважина буровая, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-1 | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 446355 от 16.05.2016г. | Глубина: 51 м., 1984 – год постройки,износ 30% | март 2022 года  |
| 37 | Нежилое здание - насосная станция с квартирой, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-2, 2 км ПК 2 | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399647 от 11.04.2016г. | Общая площадь: 74,9 кв.м., 1988 – год постройки Материал – блоки, износ 50% | март 2022 года  |
| 38 | Сооружение – сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-2 от насосной станции до резервуара | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399649 от 11.04.2016г. | Протяженность: 1391 м., 1910 – год постройки Материал – чугун Диаметр – 100, износ 80% | март 2022 года  |
| 39 | Сооружение – сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-2, от ВК-1 до ВК | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399625 от 11.04.2016г. | Протяженность: 78 м., 1943 – год постройки Материал – чугун Диаметр – 75, износ 100% | март 2022 года  |
| 40 | Сооружение – сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-2 от нагорного резервуара до гидроколонны  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399627 от 11.04.2016г. | Протяженность: 953 м., 1988 – год постройки Материал – чугун Диаметр – 100; 150, износ 60% | март 2022 года  |
| 41 | Сооружение – сеть водопроводная самотечная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-2 от оголовка до колодца  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399629 от 11.04.2016г. | Протяженность: 84 м., 1988 – год постройки Материал – чугун Диаметр – 200, износ 60% | март 2022 года  |
| 42 | Сооружение – сеть водопроводная, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево-2 от ВК-1 до насосной станции | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399631 от 11.04.2016г. | Протяженность: 25 м., 1907 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр – 125, износ 100% | март 2022 года  |
| 43 | Сооружение - резервуар для воды, Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, ст. Полетаево -2,, ул. Советская  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74 01 399633 от 11.04.2016г. | Объем: 150 куб.м., 1988 – год постройкиМатериал – железобетон,износ 60% | март 2022 года  |
| 44 | Сооружение-комплекс «Реконструкция с расширением очистных сооружений промывныхВод насосно-фильтровальной станции на ст. Полетаево» в составе 1.Трубопровод очищенной воды. 2.Сооружение – резервуар. 3.Трубопровод отстоенной воды. 4.Забор с воротами. 5.Площадка осадка. 6.Производственная канализация. 7.Вынос водопровода. 8. Производственная канализация напорная. 9.Здание пристроя, Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район, пос. Полетаево | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 17 01 446345 от 25.05.2016г. | Площадь: 1. Протяженность – 33м; 2. Площадь – 38,7 кв.м; 3. Протяженность – 86м; 4. Площадь - 9,5 кв.м.; 5. Площадь - 731.6 кв.м.; 6. Протяженность – 13м; 7. Протяженность – 25м; 8. Протяженность – 24м 9. Площадь – 36,1 кв.м.,износ 10% | март 2022 года  |
| 45 | Сооружение – скважинабуровая, Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район, пос. Высокий | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 71 01 138066 от 04.08.2015г. | Глубина: 70 м, износ 60% | март 2022 года  |
| 46 | Сооружение – скважинабуровая, Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район, пос. Витаминный | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 71 01 138067 от 04.08.2015г. | Глубина: 67 м, износ 60% | март 2022 года  |
| 47 | Сооружение – скважинабуровая, Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район, пос. Верхние Малюки | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 71 01 138069 от 04.08.2015г. | Глубина: 60 м, износ 60% | март 2022 года  |
| 48 | Сооружение – скважинабуровая, Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район, пос. Полетаево ж/д разъезд | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74-74/036-74/019/211/2016-509/2 от 05.09.2016г. | Глубина: 67 м, износ 60% | март 2022 года  |
| 49 | Насосная станция, Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Полетаевская д.52  | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:1507009:168-74/108/2020-3 от 02.11.2020 | Площадь: 13,9, Год постройки- 1960г. Материал – шлакоблок, кирпич, износ 10% | март 2022 года  |
| 50 | Насосная станция, Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Полетаевская д.42а | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:1507021:321-74/108/2020-3 от 02.11.2020 | Площадь: 36,4, Год постройки- 1960г Материал – ж/б панели, кирпич, износ 50% | март 2022 года  |
| 51 | Насосная станция, Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 7Б | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:1507019:443-74/108/2020-2от 02.11.2020 | Площадь: 9,4, Год постройки- 1960гМатериал – профнастил, фанера,износ 50% | март 2022 года  |
| 52 | Насосная станция, Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Молодежная, 5А | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:1507019:444-74/108/2020-3 от 02.11.2020 | Площадь: 31,3, Год постройки- 1960г Материал – ж/б панели, кирпич, износ 50% | март 2022 года  |
| 53 | Сооружение – сеть водопроводная, Место нахождение: Челябинская обл., Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:0000000:16061-74/108/2020-2 от 02.11.2020 | Протяженность: 390 м., Год постройки- 1949гМатериал- чугунДиаметр – 100; 150 износ 60% | март 2022 года  |
| 54 | Сооружение – сеть водопроводная, Место нахождение: Челябинская обл., Сосновский район, п. Полетаево, ул. Почтовая | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:1507080:30-74/108/2020-2 от 03.11.2020 | Протяженность: 111 м., Год постройки- 1969гМатериал- чугунДиаметр – 100; 150 износ 60% | март 2022 года  |
| 55 | Сооружение – сеть водопроводная, Место нахождение: Челябинская обл., Сосновский район, п. Полетаево, ул. Пионерская | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:0000000:160093-74/108/2020-3 от 02.11.2020 | Протяженность: 1194 м., Год постройки- 1949гМатериал- полиэтилен Диаметр – 100; 150 износ 60% | март 2022 года  |
| 56 | Сооружение – сеть водопроводная, Место нахождение: Челябинская обл., Сосновский район, п. Полетаево, ул. Почтовая, на территории очистных сооружений | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:1507059:46-74/108/2020-3 от 02.11.2020 | Протяженность: 183 м., Год постройки- 1969гМатериал- полиэтиленДиаметр – 100износ 70% | март 2022 года  |
| 57 | Сооружение – сеть водопроводная, Место нахождение: Челябинская обл., Сосновский район, п. Полетаевоул. Лесная-ул. Западная-ул. Пионерская | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:0000000:16117-74/108/2020-3 от 02.11.2020 | Протяженность: 2167 м., Год постройки- 1969г Материал- чугун Диаметр – 100; 150износ 70% | март 2022 года  |
| 58 | Нежилое здание (транспортабельная котельная установка), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 74АГ №884440 от 24.04.2012 г | Площадь: 22,60 кв.м., Проведена реконструкция в 2010 году, износ 10% | март 2022 года  |
| 59 | Сооружение (площадка для депонирования осадка), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 27.04.2012 г 74АГ №884968 | Площадь: 83,90 кв.м., Проведена реконструкция в 2010 году, износ 10% | март 2022 года  |
| 60 | Сооружение (сети электроснабжения), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 24.04.2012 г 74АГ №884438 | протяженность: 1762,0000 м , Проведена реконструкция в 2010 году, износ 10% | март 2022 года  |
| 61 | Нежилое здание (трансформаторная подстанция), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 24.04.2012 г 74АГ №884439 | Площадь: 44,60 кв. м , Проведена реконструкция в 2010 году, износ 10% | март 2022 года  |
| 62 | Сооружение (иловые площадки), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 23.04.2012 г 74АГ №884428 | Площадь: 496,2 кв. м , Проведена реконструкция в 2010 году, износ 10% | март 2022 года  |
| 63 | Нежилое здание (канализационно - насосная станция), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 24.04.2012 г 74АГ №884437 | Площадь: 199,10 кв. м , Проведена реконструкция в 2010 году, износ 10% | март 2022 года  |
| 64 | Нежилое здание (административно-бытовой корпус), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 23.04.2012 г 74АГ №884426 | Площадь: 302,90 кв. м , Проведена реконструкция в 2010 году, износ 10% | март 2022 года  |
| 65 | Нежилое здание (производственный корпус), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 23.04.2012 г 74АГ №884427; | Площадь: 1257,4 кв. м , Проведена реконструкция в 2010 году, износ 10% | март 2022 года  |
| 66 | Нежилое здание (дизельная станция), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 23.04.2012 г 74АГ №884424 | Площадь: 30,7 кв. м, Проведена реконструкция в 2010 году, износ 10% | март 2022 года  |
| 67 | Сооружение (сети канализации), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 23.04.2012 г 74АГ №884424 | Протяженность: 108,00 м , Проведена реконструкция в 2010 году, износ 10% | март 2022 года  |
| 68 | Сооружение (тепловые сети), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 23.04.2012 г 74АГ №884423 | Протяженность: 193,4000 м , Проведена реконструкция в 2010 году, износ 10% | март 2022 года  |
| 69 | Сооружение (площадка для депонирования осадка), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 27.04.2012 г 74АГ №884969 | Площадь: 83,9 кв. м, Проведена реконструкция в 2010 году, износ 15% | март 2022 года  |
| 70 | Нежилое здание (проходная), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 27.04.2012 г 74АГ №884970 | Площадь: 11,20 кв. м, Проведена реконструкция в 2010 году, износ 10% | март 2022 года  |
| 71 | Сооружение (благоустройство), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 27.04.2012 г 74АГ №884972 | Площадь: 3803,8 кв. м, Проведена реконструкция в 2010 году, износ 10% | март 2022 года  |
| 72 | Сооружение (ограждение), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 24.04.2012 г 74АГ №884581 | Протяженность: 592,56 кв. м, Проведена реконструкция в 2010 году, износ 10% | март 2022 года  |
| 73 | Нежилое здание (производственно-вспомогательный корпус), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 24.04.2012 г 74АГ №884582 | Площадь: 168,4 кв. м, Проведена реконструкция в 2010 году, износ 10% | март 2022 года  |
| 74 | Сооружение (автодорога), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 27.04.2012 г 74АГ №884971 | Протяженность: 653,2600 м, Проведена реконструкция в 2010 году, износ 15% | март 2022 года  |
| 75 | Сооружение – очистные сооружения № 2 (отстойник), Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 27.04.2012 г 74АГ № 884706 | Площадь: 41,4 кв. м, износ 90% | март 2022 года  |
| 76 | Нежилое здание – очистные сооружения № 2, Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 27.04.2012 г 74АГ № 884702 | Площадь: 88,1 кв. м, износ 90% | март 2022 года  |
| 77 | Нежилое здание – очистные сооружения № 2, Место нахождения: п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-е | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 27.04.2012 г 74АГ № 884703 | Площадь: 742,3 кв. м, износ 90% | март 2022 года  |
| 78 | Канализационный коллектор ул. Северная, Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево, ул. Северная | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:1507005:97-74/108/2020-2 от 02.11.2020 | Протяженность – 186 метров, 1969 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр - 200износ 10% | март 2022 года  |
| 79 | Канализационный коллектор ул. Западная - Солнечная, Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево, ул. Западная-ул. Солнечная | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:0000000:16217-74/108/2020-3 от 02.11.2020 | Протяженность – 4293 метров, 1969 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр - 200износ 76% | март 2022 года  |
| 80 | Канализационный коллектор ул. Пионерская, Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево, ул. Пионерская | Полетаевское сельское поселения | аренда | водоотведение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:0000000:16192-74/108/2020-3 от 02.11.2020 | Протяженность – 2918 метров, 1969 – год постройкиМатериал – чугунДиаметр - 200износ 70% | март 2022 года  |
| 81 | Сооружение коммунального хозяйства (теплотрасса), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, п. Полетаево, ул. Пионерская  | Полетаевское сельское поселения |   | теплоснабжение |   | Протяженность: 1333м, год постройки-1973 | март 2022 года  |
| 82 | Сооружение коммунального хозяйства (теплотрасса), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная – ул. Западная – ул. Пионерская  | Полетаевское сельское поселения |   | теплоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:0000000:16118-74/108/2020-2 от 02.11.2020г. | Протяженность: 2579м, год постройки-1973 | март 2022 года  |
| 83 | Сооружение коммунального хозяйства (теплотрасса), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, п. Полетаево, ул. Северная | Полетаевское сельское поселения |   | теплоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:1507005:96-74/108/2020-3 от 02.11.2020г | Протяженность: 261м, год постройки-1973 | март 2022 года  |
| 84 | Сооружение коммунального хозяйства (теплотрасса), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, п. Полетаево, ул. Почтовая | Полетаевское сельское поселения |   | теплоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:1507080:29-74/108/2020-3 от 02.11.2020г | Протяженность: 154м, год постройки-1969 | март 2022 года  |
| 85 | Сооружение коммунального хозяйства (теплотрасса), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, п. Полетаево, ул. Почтовая, на территории очистных сооружений | Полетаевское сельское поселения |   | теплоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:1507059:47-74/108/2020-2 от 02.11.2020г | Протяженность: 183м, год постройки-1969 | март 2022 года  |
| 86 | Сооружение коммунального хозяйства (теплотрасса), Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский район, д. Бутаки | Полетаевское сельское поселения |   | теплоснабжение | Свидетельства о государственной регистрации права 74:19:0000000:10060-74/108/2020-2 от 02.11.2020г | Протяженность: 141м, год постройки-1973 | март 2022 года  |